{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["管网1","管网2","管网3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"管网1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":55,"rows_kept":43,"merged":[[0,1,1,19],[3,0,3,2],[3,5,3,16],[3,19,3,21],[3,27,3,29],[5,0,8,0],[5,2,5,3],[5,4,5,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,12,5,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[6,2,6,3],[6,4,6,5],[6,6,6,7],[6,8,6,9],[6,10,6,11],[6,12,6,13],[6,14,6,15],[6,16,6,17],[7,2,7,3],[7,4,7,5],[7,6,7,7],[7,8,7,9],[7,10,7,11],[7,12,7,13],[7,14,7,15],[7,16,7,17],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[18,0,18,1],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[26,0,26,1],[27,0,27,1],[28,0,28,1],[29,0,29,1],[31,0,31,1],[32,0,32,1],[33,0,33,1],[34,0,34,1],[35,0,35,1],[36,0,36,1],[37,0,37,1],[39,0,39,1],[40,0,40,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"水    质    分    析    报    告    表    "]
[]
[]
["类别：生活饮用水",{"$nulls":4},"标准依据：GB5749-2006",{"$nulls":13},"2020年  07 月"]
[]
["采样点","项目","色度",null,"臭和味",null,"浑浊度",null,"游离余氯",null,"     二氧化氯",null,"耗氧量",null,"菌落总数",null,"总大肠菌群",null,"肉眼可见物","PH","总硬度","铁"]
[null,"单位","度",null,"———",null,"NTU",null,"mg/L",null,"mg/L",null,"mg/L",null,"CFU/mL",null,"CFU/100mL",null,"————","————","mg/L","mg/L"]
[null,"标准","≤15",null,"无异臭、异味",null,"≤1(3)",null,"≥0.05(0.3)",null,"≥0.02(0.1)",null,"≤3(5)",null,"≤100",null,"不得检出",null,"无","6.5-8.5",450,"≤0.3"]
[null,"时间","上旬","下旬","上旬","下旬","上旬","下旬","上旬","下旬","上旬","下旬","上旬","下旬","上旬","下旬","上旬","下旬","上旬","上旬","上旬","上旬"]
["东部开发区（管网末梢）",null,10,10,"无","无",0.72,0.74,0.05,0.05,"——","——",2.3,2.28,4,5,"未检出","未检出","无",7.72,162,"<0.05"]
["嘉德现代城",null,5,5,"无","无",0.42,0.41,0.1,0.1,"——","——",2.28,2.22,2,"未检出","未检出","未检出","无",7.74,152,"<0.05"]
["服装学院",null,5,5,"无","无",0.39,0.38,0.05,0.05,"——","——",2.3,2.26,2,2,"未检出","未检出","无",7.71,216,"<0.05"]
["农大南校区",null,"<5","<5","无","无",0.36,0.31,0.05,0.05,"——","——",2.28,2.26,1,"未检出","未检出","未检出","无",7.05,156,"<0.05"]
["交警支队",null,5,5,"无","无",0.4,0.39,0.1,0.05,"——","——",2.3,2.3,2,3,"未检出","未检出","无",7.56,154,"<0.05"]
["军分区",null,5,5,"无","无",0.43,0.4,0.1,0.05,"——","——",2.26,2.23,1,2,"未检出","未检出","无",7.75,160,"<0.05"]
["泰山区委",null,5,5,"无","无",0.42,0.41,0.1,0.05,"——","——",2.28,2.28,1,1,"未检出","未检出","无",7.73,150,"<0.05"]
["迎春中学",null,5,5,"无","无",0.44,0.4,"——","——",0.04,0.04,0.84,0.94,2,3,"未检出","未检出","无",7.1,366,"<0.05"]
["市委金山宿舍（管网末梢）",null,10,10,"无","无",0.59,0.58,0.1,0.05,"——","——",2.3,2.22,4,5,"未检出","未检出","无",7.78,164,"<0.05"]
["三联小区",null,5,5,"无","无",0.42,0.41,0.1,0.05,"——","——",2.3,2.26,1,1,"未检出","未检出","无",7.73,164,"<0.05"]
["火车站",null,10,10,"无","无",0.62,0.59,0.05,0.05,"——","——",2.28,2.28,3,3,"未检出","未检出","无",7.75,158,"<0.05",{"$nulls":32}," "]
["灵山小区",null,5,5,"无","无",0.59,0.57,0.05,0.05,"——","——",2.3,2.23,2,2,"未检出","未检出","无",7.49,169,"<0.05"]
["新儿童医院",null,"<5","<5","无","无",0.37,0.36,0.05,0.05,"——","——",2.28,2.26,1,"未检出","未检出","未检出","无",7.32,160,"<0.05"]
["奥林匹克花园",null,"<5","<5","无","无",0.43,0.44,0.05,0.05,"——","——",2.28,2.28,1,1,"未检出","未检出","无",7.35,380,"<0.05"]
["望山花园",null,5,5,"无","无",0.44,0.42,0.1,0.1,"——","——",2.3,2.22,2,"未检出","未检出","未检出","无",7.74,167,"<0.05"]
["自来水公司",null,5,5,"无","无",0.41,0.39,0.05,0.05,"——","——",2.31,2.26,1,1,"未检出","未检出","无",7.78,162,"<0.05"]
["五环小区",null,10,10,"无","无",0.53,0.5,0.05,0.05,"——","——",2.05,2.28,2,2,"未检出","未检出","无",8.02,167,"<0.05"]
["浪潮",null,10,10,"无","无",0.55,0.52,0.05,0.05,"——","——",2.08,2.3,3,3,"未检出","未检出","无",8.05,154,"<0.05"]
["岱岳区委区政府",null,10,10,"无","无",0.63,0.61,"——","——",0.04,0.04,0.87,0.94,3,2,"未检出","未检出","无",7.28,374,"<0.05"]
["青春创业园（加压站）",null,10,10,"无","无",0.59,0.55,"——","——",0.04,0.04,0.9,0.96,2,3,"未检出","未检出","无",7.31,234,"<0.05"]
["南部开发区（管网末梢）",null,10,10,"无","无",0.62,0.59,"——","——",0.03,0.03,0.86,0.92,3,2,"未检出","未检出","无",7.35,378,"<0.05"]
["泰山医学院南校区",null,"<5","<5","无","无",0.35,0.36,"——","——",0.04,0.03,0.88,0.94,1,1,"未检出","未检出","无",7.27,376,"<0.05"]
["嘉禾新城",null,10,5,"无","无",0.41,0.41,"——","——",0.04,0.04,0.9,0.96,2,2,"未检出","未检出","无",7.32,372,"<0.05"]
["城建大楼",null,5,5,"无","无",0.43,0.42,0.1,0.1,"——","——",2.28,2.26,2,2,"未检出","未检出","无",7.72,370,"<0.05"]
["轴承厂宿舍",null,10,10,"无","无",0.73,0.71,"——","——",0.03,0.03,0.92,1,6,6,"未检出","未检出","无",7.05,376,"<0.05"]
["市质检局",null,5,5,"无","无",0.44,0.44,0.05,0.05,"——","——",2.26,2.28,2,1,"未检出","未检出","无",7.75,164,"<0.05"]
["肿瘤医院",null,5,10,"无","无",0.74,0.73,0.05,0.05,"——","——",2.28,2.3,5,5,"未检出","未检出","无",7.23,376,"<0.05"]
["泰安西客站（管网末梢）",null,10,10,"无","无",0.43,0.44,"——","——",0.03,0.04,0.94,0.94,3,3,"未检出","未检出","无",7.28,378,"<0.05"]
["南关水厂",null,5,"<5","无","无",0.32,0.3,"——","——",0.03,0.03,0.94,0.98,1,"未检出","未检出","未检出","无",7.05,382,"<0.05"]
["三合御都",null,5,"<5","无","无",0.39,0.39,0.1,0.1,"——","——",2.28,2.24,1,1,"未检出","未检出","无",7.81,164,"<0.06"]
["三合出厂水（高压）",null,5,null,"无","无",0.63,null,0.4,"——","——","——",2.16,null,1,null,"未检出","未检出","无",7.87,156,"<0.05"]
["三合出厂水(低压）",null,5,null,"无","无",0.44,null,0.4,"——","——","——",2.24,null,1,null,"未检出","未检出","无",7.88,158,"<0.05"]
["泉河出厂水",null,"<5",null,"无","无",0.32,null,"——","——",0.3,"——",0.8,null,1,null,"未检出","未检出","无",7.35,417,"<0.05"]
["南关水厂",null,"<5",null,"无","无",0.3,null,"——","——",0.3,"——",0.48,null,1,null,"未检出","未检出","无",7.1,428,"<0.06"]

{"sheet":"管网2","index":1,"n_rows":43,"n_cols":14,"rows_kept":43,"merged":[[0,1,1,11],[3,0,3,3],[3,11,3,13],[3,15,3,17],[3,18,3,21],[3,26,3,28],[5,0,8,0],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[18,0,18,1],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[26,0,26,1],[27,0,27,1],[28,0,28,1],[29,0,29,1],[31,0,31,1],[32,0,32,1],[33,0,33,1],[34,0,34,1],[35,0,35,1],[36,0,36,1],[37,0,37,1],[39,0,39,1],[40,0,40,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"水    质    分    析    报    告    表  续表1"]
[]
[]
["类别：生活饮用水",{"$nulls":5},"标准依据：GB5749-2006",{"$nulls":4},"2020年  07  月"]
[]
["采样点","项目","锰","铜","锌","挥发酚类","阴离子合成洗涤剂","硫酸盐","氯化物","溶解性总固体","氟化物","氰化物","砷","硒"]
[null,"单位","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L"]
[null,"标准","≤0.1","≤1.0","≤1.0","≤0.002","≤0.3","≤250","≤250","≤1000","≤1.0","≤0.05","≤0.01","≤0.01"]
[null,"时间","上旬","上旬","上旬","上旬","上旬","上旬","上旬","上旬","上旬","上旬","上旬","上旬"]
["东部开发区（管网末梢）",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",47,18,295,0.22,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["嘉德现代城",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",49,21,298,0.23,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["服装学院",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",49,20,321,0.21,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["农大南校区",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",109,17,588,0.21,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["交警支队",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",93,18,525,0.22,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["军分区",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",45,20,533,0.24,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["泰山区委",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",47,21,507,0.26,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["迎春中学",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",110,106,562,0.25,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["市委金山宿舍（管网末梢）",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",44,20,299,0.21,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["三联小区",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",46,21,307,0.21,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["火车站",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",47,19,428,0.25,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["灵山小区",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",92,18,516,0.26,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["新儿童医院",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",211,137,577,0.18,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["奥林匹克花园",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",214,141,558,0.18,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["望山花园",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",45,18,296,0.2,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["自来水公司",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",47,19,295,0.2,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["五环小区",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",84,25,283,0.29,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["浪潮",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",82,24,280,0.28,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["岱岳区委区政府",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",208,131,293,0.18,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["青春创业园（加压站）",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",212,136,578,0.17,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["南部开发区（管网末梢）",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",211,128,682,0.17,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["泰山医学院南校区",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",209,143,705,0.16,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["嘉禾新城",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",214,141,713,0.18,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["城建大楼",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",45,20,722,0.22,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["轴承厂宿舍",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",109,111,498,0.24,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["市质检局",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",47,21,503,0.23,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["肿瘤医院",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",208,18,510,0.25,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["泰安西客站（管网末梢）",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",210,126,655,0.19,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["南关水厂",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",90,93,575,0.21,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["三合御都",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",47,19,299,0.2,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["三合出厂水（高压）",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",49,20,292,0.19,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["三合出厂水(低压）",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",47,23,293,0.19,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["泉河出厂水",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",217,152,685,0.16,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["南关水厂",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",114,116,703,0.23,"<0.002","<0.001","<0.001"]

{"sheet":"管网3","index":2,"n_rows":44,"n_cols":15,"rows_kept":44,"merged":[[0,1,1,13],[3,0,3,2],[3,5,3,8],[3,13,3,14],[3,20,3,22],[3,23,3,26],[3,31,3,33],[5,0,8,0],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[18,0,18,1],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[26,0,26,1],[27,0,27,1],[28,0,28,1],[29,0,29,1],[31,0,31,1],[32,0,32,1],[33,0,33,1],[34,0,34,1],[35,0,35,1],[36,0,36,1],[37,0,37,1],[39,0,39,1],[40,0,40,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"水    质    分    析    报    告    表    续表2"]
[]
[]
["类别：生活饮用水",{"$nulls":4},"标准依据：GB5749-2006",{"$nulls":4},"           2013年  12 月 ",2020,"年07月 "]
[]
["采样点","项目","汞","铝","镉","铬(六价)","铅","硝酸盐","三氯甲烷","四氯化碳","亚氯酸盐","总α放射性","总β放射性"]
[null,"单位","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L","Bq/L","Bq/L"]
[null,"标准","≤0.001","≤0.2","≤0.005","≤0.05","≤0.01","≤10(20)","≤0.06","≤0.002","≤0.7","≤0.5","≤1"]
[null,"时间","上旬","上旬","上旬","上旬","上旬","上旬","上旬","上旬","上旬","上旬","上旬"]
["东部开发区（管网末梢）",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",3.68,"<0.005","<0.0002",null,"<0.016",0.045]
["嘉德现代城",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",3.63,0.008,"<0.0002"]
["服装学院",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",3.77,"<0.005","<0.0002"]
["农大南校区",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",3.77,"<0.005","<0.0002"]
["交警支队",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",4.14,"<0.005","<0.0002"]
["军分区",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",4.09,"<0.005","<0.0002"]
["泰山区委",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",3.71,"<0.005","<0.0002"]
["迎春中学",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",4.24,"<0.005","<0.0002","<0.05"]
["市委金山宿舍（管网末梢）",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",3.69,0.009,"<0.0002"]
["三联小区",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",3.72,"<0.005","<0.0002"]
["火车站",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",3.69,"<0.005","<0.0002"]
["灵山小区",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",4.09,"<0.005","<0.0002"]
["新儿童医院",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",7.46,"<0.005","<0.0002"]
["奥林匹克花园",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",3.67,"<0.005","<0.0002"]
["望山花园",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",3.72,"<0.005","<0.0002"]
["自来水公司",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",3.69,"<0.005","<0.0002"]
["五环小区",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",7.57,"<0.005","<0.0002"]
["浪潮",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",3.73,"<0.005","<0.0002"]
["岱岳区委区政府",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",7.64,"<0.005","<0.0002","<0.05"]
["青春创业园（加压站）",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",7.67,"<0.005","<0.0002","<0.05",0.049,0.098]
["南部开发区（管网末梢）",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",7.59,"<0.005","<0.0002","<0.05",0.053,0.107]
["泰山医学院南校区",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",7.9,"<0.005","<0.0002","<0.05",0.055,0.115]
["嘉禾新城",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",7.9,"<0.005","<0.0002","<0.05"]
["城建大楼",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",3.53,"<0.005","<0.0002"]
["轴承厂宿舍",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",7.82,"<0.005","<0.0002","<0.05"]
["市质检局",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",4.95,"<0.005","<0.0002"]
["肿瘤医院",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",3.66,"<0.005","<0.0002"]
["泰安西客站（管网末梢）",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",7.27,"<0.005","<0.0002","<0.05"]
["南关水厂宿舍",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",7.93,"<0.005","<0.0002","<0.05"]
["三合御都",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",3.71,0.009,"<0.0002"]
["三合出厂水（高压）",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",3.54,0.008,"<0.0002",null,0.016,0.046]
["三合出厂水(低压）",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005",0.006,"<0.0025",3.53,0.009,"<0.0002",null,0.017,0.047]
["泉河出厂水",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",14.04,"<0.005","<0.0002","<0.05",0.052,0.101,"<0.001"]
["南关出厂水",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005",0.006,"<0.0025",17,"<0.005","<0.0002","<0.05","<0.016",0.108,"<0.001"]
["制表：",null,null,"      审核：",null,null,"                      批准：",{"$nulls":4},"单位盖章：",null,"单位盖章：","     "]